МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

«Лахденпохская  средняя  общеобразовательная   школа»

(МКОУ «Лахденпохская СОШ)

________________________________________________________________

186730, Республика Карелия, гор.Лахденпохья, ул.Садовая, д.22

Тел.(814 50) 23864; 22694

ИНФОРМАЦИЯ

о предписаниях Роспотребнадзора в 2016 году

| № п/п | № и дата предписания, кем выдан (ГПН, РПН, РТН) | Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований | Срок выполнения | Выполнение предписания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №8 от 21.03.2016 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском и Олонецком районах» | Обеспечить охват прививками против гриппа среди работников учреждения не 75% в соответствии с п.11.2, п.1.4 СП 3.1.2.3117-13, п.п.18.1, 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13 | до 01.11.2016 | выполено на 70% |
|  |  | Обеспечить в учебном здании по ул.Садовая, д.22 оборудование санитарных узлов педальными ведрами, держателями туалетной бумаги, электрополотенцами или приспособлениями для бумажного полотенца; исправность санитарно-технического оборудования: сливных бачков в туалетах третьего этажа (в 2 из 4) и туалете мальчиков на втором этаже в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 | до 01.09.2016 | выполнено не полном объме |
|  |  | Обеспечить туалетные комнаты учреждения мылом, туалетной бумагой, полотенцем в соответствии с п.12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 | до 01.09.2016 | выполнено |
|  |  | Обеспечить и организовать прохождение медицинского осмотра всеми работниками учреждения в установленном порядке в соответствии с п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 | до 01.09.2016 |  |
| 2 | Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 19.08.2016 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия в городе Сортавала, ПиткярантскомЛахденпохском и Олонецком районах» | Не соотевтствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 -п.6.1 на отопительных приборах отсутствуют ограждения; - п.5.3 Для обучающихся 1и 4 классов частично отсутствуют школьные парты обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости; -п.4.28 Потолки в кабинетах№15, 16,17, спортивном зале , в рекреации 3 этажа с деформацией верхнего слоя побелки; -п.8.1. Не во всех туалетных комнатах работают слдивные бачки унитазов –на 3 этаже из 8 не работают 4 (2 в туалете мальчиков и 2 в туалете девочек), на 2 этаже – из 4-3 (в туалетах мальчиков). | до 01.09.2017 | выполнено частично |

Директор школы                                                                                    И.Н.Илясова